## Hoja1
Item | Variable | Descripción | Tipo de dato | Acronimo | Unidades
1 | BattV | Nivel de batería | Valor Instantáneo | Bat | Volt
2 | AirTC | Temperatura del Aire | Valor Promedio | T_prom | Deg C
3 | AirTC | Temperatura del Aire | Valor Máximo | T_max | Deg C
4 | AirTC | Temperatura del Aire | Valor Mínimo | T_min | Deg C
5 | RH | Humedad Relativa | Valor Promedio | HR_prom | %
6 | RH | Humedad Relativa | Valor Máximo | HR_max | %
7 | RH | Humedad Relativa | Valor Mínimo | HR_min | %
8 | BP_mbar | Presión Atmosférica | Valor Promedio | Patm_prom | mbar
9 | BP_mbar | Presión Atmosférica | Valor Máximo | Patm_max | mbar
10 | BP_mbar | Presión Atmosférica | Valor Mínimo | Patm_min | mbar
11 | Rain_mm | Precipitación | Acumulador | Rain | mm
12 | SlrW | Radiación Solar Incidente | Valor Instantáneo | RSI_inst | w/m2
13 | SlrW | Radiación Solar Incidente | Máximo | RSI_max | w/m2
14 | SlrW | Radiación Solar Incidente | Mínimo | RSI_min | w/m2
15 | SlrW_2 | Radiación Solar Difusa | Valor Instantáneo | RSD_inst | w/m2
16 | SlrW_3 | Radiación Solar Difusa | Máximo | RSD_max | w/m2
17 | SlrW_4 | Radiación Solar Difusa | Mínimo | RSD_min | w/m2
18 | wind_speed | Velocidad del viento | Valor Promedio | Vv_prom | m/s
19 | wind_speed | Velocidad del viento | Valor Máximo | Vv_max | m/s
20 | wind_speed | Velocidad del viento | Valor Mínimo | Vv_min | m/s
21 | wind_speed | Racha Velocidad de Viento | Valor Instantáneo | Vv_rac | m/s
22 | wind_direction | Dirección del Viento | Valor Promedio | Dv_prom | °
23 | wind_direction | Racha Dirección de Viento | Valor Instantáneo | Dv_rac | °
24 | WindVector | wind_speed | Valor Instantáneo | Vv_inst | m/s
25 | WindVector | wind_direction | Valor Instantáneo | Dv_inst | °
26 | WindVector | std_wind_dir | Valor Instantáneo | Dvstd_inst | °
27 | T107_C | Temperatura del Aire | Valor Promedio | T107_prom | Deg C
28 | T107_C | Temperatura del Aire | Valor Máximo | T107_max | Deg C
29 | T107_C | Temperatura del Aire | Valor Mínimo | T107_min | Deg C
30 | Nivel_AvgRun60Min | Nivel Tanque de Evaporación (dato procesado) | Valor Instantáneo | NivP60_inst | mm
31 | Var_Nivel60Min | Variación de Nivel (Evaporación) | Valor Instantáneo | VNiv60_inst | mm
32 | EVA_acumulada60Min | Acumulador de Variación de Nivel cada 60 minutos (Evaporación) | Acumulador | Eva60_acum | mm
33 | Temp_Evap | Temperatura del Tanque de Evaporación | Valor Promedio | Teva_prom | Deg C
34 | Temp_Evap | Temperatura del Tanque de Evaporación | Valor Máximo | Teva_max | Deg C
35 | Temp_Evap | Temperatura del Tanque de Evaporación | Valor Mínimo | Teva_min | Deg C
36 | TdC | Temperatura Punto de Rocio | Valor Promedio | Td_prom | Deg C
37 | TdC | Temperatura Punto de Rocio | Valor Máximo | Td_max | Deg C
38 | TdC | Temperatura Punto de Rocio | Valor Mínimo | Td_min | Deg C
39 | WC_C | Temperatura de Sensación Térmica | Valor Promedio | ST_prom | Deg C
40 | WC_C | Temperatura de Sensación Térmica | Valor Máximo | ST_max | Deg C
41 | WC_C | Temperatura de Sensación Térmica | Valor Mínimo | ST_min | Deg C